Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Parameter

| Parameter | A1 (400 m) | B1 (800 m) | C1(1200 m) | Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisika |  |  |  |  |  |  |  |
| Rasa | Tidak berasa | sesuai | Tidak berasa | Sesuai | Tidak berasa | sesuai | Tidak berasa |
| Bau | Tidak berbau | Sesuai | Tidak berbau | Sesuai | Tidak berbau | Sesuai | Tidak berbau |
| Suhu | 280C | Tidak sesuai | 280C | Tidak sesuai | 280C | Tidak sesuai | ±3 0C |
| Warna | 21 TCU | Tidak sesuai | 43 TCU | Sesuai | 50 TCU | Sesuai | 50 TCU |
| Daya hantar listrik | 562μS |  | 628μS |  | 477 μS |  | Tidak disyaratkan |
| Kekeruhan | 0,03 NTU | Tidak sesuai | 0,03 NTU | Tidak sesuai | 0,03 NTU | Tidak sesuai | 5 NTU |
| Kimia |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 8,20 | Sesuai | 7,70 | sesuai | 8,19 | Sesuai | 6,5 – 8,5 |
| Besi | 0,00 mg/l | Tidak sesuai | 0,00 mg/l | Tidak sesuai | 0,02 mg/l | Tidak sesuai | 0,3 mg/l |
| Mangan | 0.026 mg/l | Tidak sesuai | 0.4 mg/l | sesuai | 0.6 mg/l | Sesuai | 0.4 mg/l |
| Sulfat | 10 mg/l | Tidak sesuai | 210 mg/l | sesuai | 280 mg/l | Sesuai | 250 mg/l |
| TDS | 408 mg/l | Tidak sesuai | 441 mg/l | Tidak sesuai | 337,1 mg/l | Tidak sesuai | 500 mg/l |
| TSS | 4 mg/l |  | 0 mg/l |  | 0 mg/l |  | Tidak disyaratkan |
| Biologi |  |  |  |  |  |  |  |
| E-coly | 240 | Tidak sesuai | 0 | Sesuai | 0 | Sesuai | 0 |
| Total coliform | 240 | Tidak sesuai | 0 | sesuai | 0 | sesuai | 0 |

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

| No. | Variabel | Coefficients | Std. Error | t-Statistic | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C(bo) | 0,190 | 0,026 | 7,224 | .000 |
| 2 | Jarak | 0,001 | 0,000 | 15,376 | .000 |
| 3 4 5 6 7s | R-squared Adjusted R-squared Std. Error of the Estimate F-statistic Prob (F-statistic) | .971 .967 0,03720 236,410 .000b |